SISTEMA SCANSIONE CON SENSORE INFRAROSSO (SSI)

SUPPORTO SISTEMA XZ

distinta materiali

- SUPPORTO

1) n.1 profilato 8 – 80x40 leggero cod. 0.0.026.34	lunghezza 1168mm;

2) n.4 profilato 8 – 80x40 leggero cod. 0.0.026.34	lunghezza 1000mm;

3) n.2 profilato 8 – 80x40 leggero cod. 0.0.026.34	lunghezza 800mm;

4) n.2 profilato 8 – 80x40 leggero cod. 0.0.026.34	lunghezza 190mm;

5) n.6 piedino di regolazione D80, M12x160 cod. 0.0.265.68.

- RINFORZO LATERALE

5) n.1 piedino di regolazione D80, M12x160 cod. 0.0.265.68;

6) n.1 profilato 8 – 40x40 leggero cod. 0.0.026.33	lunghezza 1000mm;

7) n.1 profilato 8 – 40x40 leggero cod. 0.0.026.33	lunghezza 634mm;

8) n.1 profilato 8 – 40x40 leggero cod. 0.0.026.33	lunghezza 500mm;

9) n.2 componente angolare 8 T1-40 cod. 0.0.388.0;

10) n.2 cerniera 8 40Zn cod. 0.0.196.36.

numero di rinforzi laterali utilizzati nel SSI, 4.

Materiale utilizzato per la struttura, scelto dal catalogo ITEM.